惠东县人民医院招标公告

项目名称:新院水电改造安装工程

采购人：惠东县人民医院 2018年12 月 5 日

惠东县人民医院采购招标领导小组就惠东县人民医院新院水电改造安装工程进行院内邀请招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加报名投标。有关事项如下：

**一、基本信息**

采购人：惠东县人民医院 2018年12月5日

本采购发布网站：惠东县人民医院官网

招标公告时间：2018年12月5日

 投标截止时间： 2018年12月7日下午3:30

开标时间： 2018年12月7日下午3:30

开标地点：惠东县人民医院科教楼3楼小会议室

**二、采购项目：**新院水电改造安装工程

**三、部分工程清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** |
| 1 | 加装水龙头 | 个/组 | 13.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 1.300 |
| 2 | 4分PVC水管 | m | 50.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 5.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.500 |
| 3 | 角阀 | 个 | 13.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 13.000 |
| 4 | 水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 5 | 4分PVC水管 | m | 8.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 0.800 |
| 6 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 7 | 4平方电线 | m | 140.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 1.400 |
| 8 | 4分线管 | m | 60.000 |
| 8 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.600 |
| 9 | 2.4线槽 | m | 90.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 9.000 |
| 10 | 安装水龙头 | 个/组 | 12.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 1.200 |
| 11 | 4分PVC水管 | m | 50.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 5.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.500 |
| 12 | 角阀 | 个 | 12.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 12.000 |
| 13 | 插座 | 个 | 8.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.800 |
| 14 | 4平方电线 | m | 220.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 2.200 |
| 15 | 4分线管 | m | 110.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 1.100 |
| 16 | 2.4线槽 | m | 130.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 13.000 |
| 17 | 安装水龙头 | 个/组 | 10.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 1.000 |
| 18 | 4分PVC水管 | m | 39.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.900 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.390 |
| 19 | 角阀 | 个 | 10.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 10.000 |
| 20 | 加装水龙头 | 个/组 | 3.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.300 |
| 21 | 4分PVC水管 | m | 20.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 2.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.200 |
| 22 | 角阀 | 个 | 3.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 3.000 |
| 23 | 装电管 | 条 | 11.000 |
| 装电管 | 条 | 11.000 |
| 24 | 安装60\*60灯 | 套 | 4.000 |
| 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.400 |
| 25 | 2.5平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.700 |
| 26 | 2.4线槽 | m | 120.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 12.000 |
| 27 | 4分线管 | m | 70.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.700 |
| 28 | 安装排水闸活开关及管 | 套 | 3.000 |
| 安装排水闸活开关及管 | 套 | 3.000 |
| 29 | 安装水龙头 | 个/组 | 6.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.600 |
| 30 | 安装插座 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| 31 | 安装洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 31 | 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.100 |
| 32 | 洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.100 |
| 33 | 2寸排水管 | m | 24.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 2.400 |
| 34 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 1.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.100 |
| 35 | 安装感应水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 36 | 4分PVC水管 | m | 16.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.600 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.160 |
| 37 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 38 | 2寸排水管 | m | 8.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.800 |
| 39 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 1.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.100 |
| 40 | 2寸排水管 | m | 9.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.900 |
| 41 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 1.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.100 |
| 42 | 2寸排水管 | m | 7.900 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.790 |
| 43 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 1.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.100 |
| 44 | 2寸排水管 | m | 8.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.800 |
| 45 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 1.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.100 |
| 46 | 安装60\*60灯 | 套 | 2.000 |
| 46 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.200 |
| 47 | 2.5平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.700 |
| 48 | 2.4线槽 | m | 120.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 12.000 |
| 49 | 4分线管 | m | 70.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.700 |
| 50 | 水龙头 | 个/组 | 6.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.600 |
| 51 | 4分PVC水管 | m | 20.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 2.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.200 |
| 52 | 角阀 | 个 | 2.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2.000 |
| 53 | 2寸排水管 | m | 34.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 3.400 |
| 54 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 2.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.200 |
| 55 | 电插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.100 |
| 56 | 4平方电线 | m | 40.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.400 |
| 57 | 4分线管 | m | 10.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.100 |
| 58 | 2.4线槽 | m | 12.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.200 |
| 59 | 底盒 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 60 | 洗手盆 | 组 | 2.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.200 |
| 61 | 2寸排水管 | m | 24.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 2.400 |
| 62 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 2.000 |
| 62 | 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.200 |
| 63 | 开关 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.100 |
| 64 | 4平方电线 | m | 40.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.400 |
| 65 | 4分线管 | m | 10.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.100 |
| 66 | 2.4线槽 | m | 12.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.200 |
| 67 | 底盒 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 68 | 大理石打孔 | 个 | 2.000 |
| 石材面开孔不需磨边 0.30㎡内 | 100个 | 0.020 |
| 69 | 插座 | 个 | 4.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.400 |
| 70 | 4平方电线 | m | 120.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 1.200 |
| 71 | 4分线管 | m | 80.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.800 |
| 72 | 2.4线槽 | m | 40.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 4.000 |
| 73 | 插座 | 个 | 8.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.800 |
| 74 | 4平方电线 | m | 320.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 3.200 |
| 75 | 4分线管 | m | 70.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.700 |
| 76 | 2.4线槽 | m | 120.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 12.000 |
| 77 | 底盒 | 个 | 8.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.800 |
| 78 | 3寸排水管 | m | 5.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 75 | 10m | 0.500 |
| 79 | 插座 | 个 | 1.000 |
| 79 | 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.100 |
| 80 | 4分PVC水管 | m | 100.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 10.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 1.000 |
| 81 | 4分PPR水管 | m | 100.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 10.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 1.000 |
| 82 | 角阀 | 个 | 25.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 25.000 |
| 83 | 4平方电线 | m | 55.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.550 |
| 84 | 4分线管 | m | 42.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.420 |
| 85 | 2.4线槽 | m | 13.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.300 |
| 86 | 安装冷热水龙头 | 个/组 | 10.000 |
| 86 | 混合冷热龙头安装 | 10个 | 1.000 |
| 87 | 安装洗手盆 | 组 | 2.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.200 |
| 88 | 安装感应水龙头 | 个/组 | 2.000 |
| 感应式冲水器安装 明装 | 10组 | 0.200 |
| 89 | 2寸排水管 | m | 24.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 2.400 |
| 90 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 2.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.200 |
| 91 | 4分PVC水管 | m | 22.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 2.200 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.220 |
| 92 | 角阀 | 个 | 2.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2.000 |
| 93 | 安装插座 | 个 | 28.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 2.800 |
| 94 | 4平方电线 | m | 450.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 4.500 |
| 95 | 4分线管 | m | 240.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 2.400 |
| 96 | 2.4线槽 | m | 300.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 30.000 |
| 97 | 安装小电箱 | 台 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 2.000 |
| 98 | 水龙头 | 个/组 | 2.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.200 |
| 99 | 4分PVC水管 | m | 18.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.800 |
| 100 | 角阀 | 个 | 2.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2.000 |
| 101 | 拆洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 洗手盆安装 冷水//调：人工\*0.4 机械\*0.4  | 10组 | 0.100 |
| 102 | 水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 103 | 4分PVC水管 | m | 9.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 0.900 |
| 104 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 105 | 插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.100 |
| 106 | 4平方电线 | m | 35.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.350 |
| 107 | 4分线管 | m | 8.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.080 |
| 108 | 2.4线槽 | m | 10.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.000 |
| 109 | 底盒 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 110 | 排水管 | m | 2.000 |
| 110 | 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.200 |
| 111 | 安装插座 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| 112 | 4平方电线 | m | 80.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.800 |
| 113 | 4分线管 | m | 20.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.200 |
| 114 | 2.4线槽 | m | 24.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.400 |
| 115 | 底盒 | 个 | 2.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.200 |
| 116 | 拆、装洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 洗手盆安装 冷水//调：人工\*1.4 机械\*1.4  | 10组 | 0.100 |
| 117 | 安装水龙头 | 个/组 | 13.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 1.300 |
| 118 | 4分PVC水管 | m | 70.000 |
| 118 | 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 7.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.700 |
| 119 | 角阀 | 个 | 13.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 13.000 |
| 120 | 插座 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| 121 | 4平方电线 | m | 40.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.400 |
| 122 | 4分线管 | m | 22.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.220 |
| 123 | 2.4线槽 | m | 18.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.800 |
| 124 | 安装水龙头 | 个/组 | 5.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.500 |
| 125 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 125 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 126 | 角阀 | 个 | 5.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 5.000 |
| 127 | 1寸管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 128 | 改线装开关 | 个 | 4.000 |
| 照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.400 |
| 129 | 排水管 | m | 15.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 1.500 |
| 130 | 水龙头 | 个/组 | 2.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.200 |
| 131 | 4分PVC水管 | m | 20.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 2.000 |
| 132 | 角阀 | 个 | 2.000 |
| 132 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2.000 |
| 133 | 三项开关 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 三联 | 10套 | 0.100 |
| 134 | 4平方电线 | m | 40.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.400 |
| 135 | 4分线管 | m | 10.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.100 |
| 136 | 2.4线槽 | m | 12.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.200 |
| 137 | 底盒 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 138 | 打孔 | 个 | 3.000 |
| 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) ф108 | 个 | 3.000 |
| 139 | 安装1寸水管 | m | 13.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 1.300 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.130 |
| 143 | 电插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.100 |
| 144 | 4平方电线 | m | 35.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.350 |
| 145 | 4分线管 | m | 8.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.080 |
| 146 | 2.4线槽 | m | 10.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.000 |
| 147 | 底盒 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 148 | 水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 148 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 149 | 安装1寸水管 | m | 15.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 1.500 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.150 |
| 150 | 排水管 | m | 2.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.200 |
| 154 | 安装插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.100 |
| 155 | 4平方电线 | m | 30.000 |
| 155 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.300 |
| 156 | 4分线管 | m | 12.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.120 |
| 157 | 2.4线槽 | m | 14.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.400 |
| 158 | 底盒 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 159 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 160 | 4分PVC水管 | m | 8.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 0.800 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.080 |
| 164 | 4平方电线 | m | 600.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 6.000 |
| 165 | 2.4线槽 | m | 150.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 15.000 |
| 166 | 4分线管 | m | 90.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.900 |
| 167 | 2.5平方电线 | m | 300.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 3.000 |
| 168 | 4分线管 | m | 90.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.900 |
| 169 | 底盒 | 个 | 32.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 3.200 |
| 170 | 开关 | 个 | 25.000 |
| 照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 2.500 |
| 171 | 洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.100 |
| 172 | 2寸排水管 | m | 9.000 |
|  | 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 176 | 4平方电线 | m | 80.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.800 |
| 177 | 4分线管 | m | 26.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.260 |
| 178 | 2.4线槽 | m | 33.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 3.300 |
| 179 | 底盒 | 个 | 3.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.300 |
| 180 | 洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 180 | 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.100 |
| 181 | 2寸排水管 | m | 7.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.700 |
| 182 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 1.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.100 |
| 183 | 插座 | 个 | 72.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 7.200 |
|  | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 187 | 插座 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| 188 | 4平方电线 | m | 80.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.800 |
| 189 | 4分线管 | m | 20.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.200 |
| 190 | 2.4线槽 | m | 26.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.600 |
| 191 | 底盒 | 个 | 2.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.200 |
| 192 | 插座 | 个 | 4.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.400 |
| 193 | 4平方电线 | m | 160.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 1.600 |
| 194 | 4分线管 | m | 40.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.400 |
| 198 | 4分PVC水管 | m | 7.200 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 0.720 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.072 |
| 199 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 200 | 挂钟插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.100 |
| 201 | 4平方电线 | m | 20.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.200 |
| 202 | 4分线管 | m | 8.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.080 |
| 203 | 2.4线槽 | m | 10.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.000 |
| 204 | 底盒 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 205 | 插座 | 个 | 14.000 |
|  | 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 8.000 |
| 209 | 插座 | 个 | 15.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 1.500 |
| 210 | 4平方电线 | m | 300.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 3.000 |
| 211 | 4分线管 | m | 240.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 2.400 |
| 212 | 2.4线槽 | m | 60.000 |
| 212 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 6.000 |
| 213 | 洗手盆 | 组 | 2.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.200 |
| 214 | 2寸排水管 | m | 24.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 2.400 |
| 215 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 2.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.200 |
| 216 | 4分PVC水管 | m | 22.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 2.200 |
| 220 | 插座 | 个 | 2.000 |
| 220 | 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| 221 | 换空气开关 | 个 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1.000 |
| 222 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 223 | 4平方电线 | m | 105.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 1.050 |
| 224 | 4分线管 | m | 24.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.240 |
| 225 | 2.4线槽 | m | 30.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 3.000 |
| 226 | 底盒 | 个 | 3.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.300 |
| 227 | 4分PVC水管 | m | 26.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 2.600 |
| 231 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 2.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.200 |
| 232 | 水龙头 | 个/组 | 2.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.200 |
| 233 | 4分PVC水管 | m | 20.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 2.000 |
| 234 | 角阀 | 个 | 2.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2.000 |
| 235 | 插座 | 个 | 8.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.800 |
| 236 | 4平方电线 | m | 290.000 |
| 236 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 2.900 |
| 237 | 4分线管 | m | 110.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 1.100 |
| 238 | 2.4线槽 | m | 150.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 15.000 |
| 239 | 底盒 | 个 | 12.000 |
|  | 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 0.600 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.060 |
| 243 | 角阀 | 个 | 2.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2.000 |
| 244 | 网插 | 个(块) | 10.000 |
| 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 10.000 |
| 245 | 网线 | m | 850.000 |
| 敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 8.500 |
| 246 | 线管 | m | 700.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 7.000 |
| 247 | 线槽 | m | 200.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 20.000 |
| 248 | 4平方电线 | m | 40.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.400 |
| 249 | 4分线管 | m | 10.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.100 |
| 253 | 4平方电线 | m | 120.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 1.200 |
| 254 | 4分线管 | m | 80.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.800 |
| 255 | 2.4线槽 | m | 40.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 4.000 |
| 256 | 插座 | 个 | 6.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.600 |
| 257 | 安装插座 | 个 | 42.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 4.200 |
| 258 | 线管 | m | 300.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 3.000 |
| 259 | 线槽 | m | 60.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 6.000 |
| 260 | 4平方电线 | m | 400.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 4.000 |
| 264 | 安装感应水龙头 | 个/组 | 8.000 |
| 感应式冲水器安装 明装 | 10组 | 0.800 |
| 265 | 安装插座 | 个 | 4.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.400 |
| 266 | 4平方电线 | m | 120.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 1.200 |
| 267 | 4分线管 | m | 70.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.700 |
| 268 | 2.4线槽 | m | 88.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 8.800 |
| 269 | 安装水龙头 | 个/组 | 8.000 |
| 269 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.800 |
| 270 | 4分PVC水管 | m | 33.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.300 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.330 |
| 271 | 角阀 | 个 | 8.000 |
| 274 | 角阀 | 个 | 10.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 10.000 |
| 275 | 改开关 | 个 | 6.000 |
| 照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.600 |
| 276 | 插座 | 个 | 10.000 |
| 276 | 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 1.000 |
| 277 | 4平方电线 | m | 340.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 3.400 |
| 278 | 4分线管 | m | 100.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 1.000 |
| 279 | 2.4线槽 | m | 140.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 14.000 |
| 280 | 底盒 | 个 | 30.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 3.000 |
| 281 | 改插座 | 个 | 14.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 1.400 |
|  | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 2.000 |
| 285 | 插座 | 个 | 33.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 3.300 |
| 286 | 4平方电线 | m | 520.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 5.200 |
| 287 | 2.4线槽 | m | 140.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 14.000 |
| 288 | 4分线管 | m | 80.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.800 |
| 289 | 底盒 | 个 | 33.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 3.300 |
| 290 | 网线 | m | 800.000 |
| 敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 8.000 |
| 291 | 线管 | m | 700.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 7.000 |
| 292 | 线槽 | m | 200.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 20.000 |
| 296 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 297 | 插座 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| 298 | 4平方电线 | m | 200.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 2.000 |
| 299 | 4分线管 | m | 80.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.800 |
| 300 | 2.4线槽 | m | 90.000 |
| 300 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 9.000 |
| 301 | 底盒 | 个 | 8.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.800 |
| 302 | 管4寸 | m | 15.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 1.500 |
| 303 | 安装插座 | 个 | 6.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.600 |
| 304 | 4分PVC水管 | m | 7.000 |
| 307 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 308 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 309 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 310 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 311 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 312 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 313 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 314 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 315 | 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 316 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 317 | 安装插座 | 个 | 7.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.700 |
| 318 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 319 | 大理石打孔 | 个 | 1.000 |
| 石材面开孔不需磨边 0.30㎡内 | 100个 | 0.010 |
| 320 | 2寸排水管 | m | 9.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.900 |
| 321 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 1.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.100 |
| 322 | 安装插座 | 个 | 2.000 |
| 323 | 4平方电线 | m | 400.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 4.000 |
| 324 | 4分线管 | m | 210.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 2.100 |
| 325 | 2.4线槽 | m | 260.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 26.000 |
| 326 | 安装水龙头 | 个/组 | 3.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.300 |
| 327 | 4分PVC水管 | m | 20.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 2.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.200 |
| 328 | 角阀 | 个 | 3.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 3.000 |
| 329 | 2寸排水管 | m | 9.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.900 |
| 330 | 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.200 |
| 331 | 安装洗手盆 | 组 | 2.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.200 |
| 332 | 大理石打孔 | 个 | 2.000 |
| 石材面开孔不需磨边 0.30㎡内 | 100个 | 0.020 |
| 333 | 2寸排水管 | m | 3.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.300 |
| 334 | 安装插座 | 个 | 45.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 4.500 |
| 335 | 插座 | 个 | 10.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 1.000 |
| 336 | 4平方电线 | m | 220.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 2.200 |
| 337 | 4分线管 | m | 110.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 1.100 |
| 339 | 2寸排水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 3.000 |
| 340 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 4.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.400 |
| 341 | 4分PVC水管 | m | 50.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 5.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.500 |
| 342 | 角阀 | 个 | 10.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 10.000 |
| 343 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 344 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 345 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 345 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 346 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 347 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 348 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 349 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 350 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 351 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 352 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 353 | 安装插座 | 个 | 7.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.700 |
| 354 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 355 | 大理石打孔 | 个 | 1.000 |
| 石材面开孔不需磨边 0.30㎡内 | 100个 | 0.010 |
| 356 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 357 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 358 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 359 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 360 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 361 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 362 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 363 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 364 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 365 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 366 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 367 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 368 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 368 | 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 369 | 角阀 | 个 | 14.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 14.000 |
| 370 | 一米软管 | 条 | 14.000 |
| 一米软管 | 条 | 14.000 |
| 371 | 一寸PVC | m | 50.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 5.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.500 |
| 372 | 一寸PPR | m | 50.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 5.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.500 |
| 373 | 保温棉 | m | 30.000 |
| 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 | 10m | 3.000 |
| 374 | 2寸排水管 | m | 5.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.500 |
| 375 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 1.000 |
| 375 | 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.100 |
| 376 | 安装水龙头 | 个/组 | 14.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 1.400 |
| 377 | 安装冷热水管 | m | 76.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 7.600 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.760 |
| 378 | 安装冷热水龙头 | 个/组 | 7.000 |
| 混合冷热龙头安装 | 10个 | 0.700 |
| 379 | 安装水龙头 | 个/组 | 12.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 1.200 |
| 380 | 2寸排水管 | m | 6.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.600 |
| 381 | 拆、装洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 洗手盆安装 冷水//调：人工\*1.4 机械\*1.4  | 10组 | 0.100 |
| 382 | 安装插座 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| **序号** | **项目名称** | **单 位** | **工程量** |
|
| 383 | 4平方电线 | m | 100.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 1.000 |
| 384 | 4分线管 | m | 40.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.400 |
| 385 | 2.4线槽 | m | 45.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 4.500 |
| 386 | 底盒 | 个 | 2.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.200 |
| 387 | 安装洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.100 |
| 388 | 安装不锈钢洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.100 |
| 389 | 冷热水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 390 | 插座 | 个 | 4.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.400 |
| 391 | 4平方电线 | m | 140.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 1.400 |
| 392 | 4分线管 | m | 60.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.600 |
| 393 | 2.4线槽 | m | 90.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 9.000 |
| 394 | 底盒 | 个 | 4.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.400 |
| 395 | 2寸排水管 | m | 6.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.600 |
| 396 | 4分PPR | m | 6.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 0.600 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.060 |
| 397 | 4分PVC | m | 6.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 0.600 |
| 397 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.060 |
| 398 | 四分角阀 | 个 | 4.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 4.000 |
| 399 | 一米软管 | 条 | 2.000 |
| 一米软管 | 条 | 2.000 |
| 400 | 双向开关 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 | 10套 | 0.200 |
| 401 | 2.5平方电线 | m | 20.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.200 |
| 402 | 加装感应水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 403 | 洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.100 |
| 404 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 405 | 热管角阀 | 个 | 2.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2.000 |
| 406 | 四分PPR | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 407 | 4分PPR | m | 15.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.500 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.150 |
| 408 | 4分PVC | m | 15.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.500 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.150 |
| 409 | 角阀 | 个 | 8.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 8.000 |
| 410 | 一米软管 | 条 | 8.000 |
| 一米软管 | 条 | 8.000 |
| 411 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 412 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 413 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 414 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 415 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 416 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 417 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 418 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 419 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 419 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 420 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 421 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 422 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 423 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 424 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 425 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 426 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 426 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 427 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 428 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 429 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 430 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 431 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 432 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 433 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 434 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 434 | 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 435 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 436 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 437 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 438 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 439 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 440 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 441 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 442 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 443 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 444 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 445 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 446 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 447 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 448 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 448 | 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 449 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 450 | 安装水龙头 | 个/组 | 4.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.400 |
| 451 | 4分PVC水管 | m | 40.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 4.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.400 |
| 452 | 角阀 | 个 | 4.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 4.000 |
| 453 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 454 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 455 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 456 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 457 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 458 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 459 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 460 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 461 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 462 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 463 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 463 | 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 464 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 465 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 466 | 4平方电线 | m | 200.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 2.000 |
| 467 | 4分线管 | m | 60.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.600 |
| 468 | 2.4线槽 | m | 72.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 7.200 |
| 469 | 底盒 | 个 | 6.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.600 |
| 470 | 插座 | 个 | 4.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.400 |
| 471 | 电管 | 个 | 1.000 |
| 电管 | 个 | 1.000 |
| 472 | 安装洗手盆 | 组 | 1.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.100 |
| 473 | 2寸排水管 | m | 7.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.700 |
| 474 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 1.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.100 |
| 475 | 安装洗手盆 | 组 | 2.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.200 |
| 476 | 2寸排水管 | m | 6.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 0.600 |
| 477 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 2.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.200 |
| 478 | 2寸排水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 1.000 |
| 479 | 2寸沉水弯 | 个/组 | 2.000 |
| 排水栓安装 带存水弯 公称直径(mm以内) 50 | 10组 | 0.200 |
| 480 | 洗手盆 | 组 | 2.000 |
| 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.200 |
| 481 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 482 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 483 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 484 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 485 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 486 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 486 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 487 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 488 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 489 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 490 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 491 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 492 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 493 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 494 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 495 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 496 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 497 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 498 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 499 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 500 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 501 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 501 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 502 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 503 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 504 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 505 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 506 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 507 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 508 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 508 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 509 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 510 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 511 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 512 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 513 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 514 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 515 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 516 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 516 | 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 517 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 518 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 519 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 520 | 安装水龙头 | 个/组 | 2.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.200 |
| 521 | 4分PVC水管 | m | 11.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.100 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.110 |
| 522 | 角阀 | 个 | 2.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2.000 |
| 523 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
|  |  |  |  |
| 523 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 524 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 525 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 526 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 527 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 528 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 529 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 530 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 531 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 532 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 533 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 534 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 535 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 536 | 插座 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| 537 | 4平方电线 | m | 40.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.400 |
| 538 | 4分线管 | m | 10.000 |
| 538 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.100 |
| 539 | 2.4线槽 | m | 12.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.200 |
| 540 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 541 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 542 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 543 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 544 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 545 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 546 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 547 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 548 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 549 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 550 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 551 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 552 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 553 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 553 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 554 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 555 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 556 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 557 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 558 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 559 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 560 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 561 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 562 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 563 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 564 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 565 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 566 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 567 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 568 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 569 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 570 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 571 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 572 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 573 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 574 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 575 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 576 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 576 | 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 577 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 578 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 579 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 580 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 581 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 582 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 583 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 584 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 585 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 586 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 587 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 588 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 589 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 590 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 590 | 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 591 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 592 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 593 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 594 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 595 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 596 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 597 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 598 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 599 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 600 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 601 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 602 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 603 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 604 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 605 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 605 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 606 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 607 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 608 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 609 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 610 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 611 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 612 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
|  |  |  |
| 613 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 614 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 615 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 616 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 617 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 618 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 619 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
|  |  |  |
| 620 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 621 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 622 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 623 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 624 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 625 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 626 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 627 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 628 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 628 | 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 629 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 630 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 631 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 632 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 633 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 634 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 635 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 636 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 637 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 638 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 639 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 640 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 641 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 642 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 642 | 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 643 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 644 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 645 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 646 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 647 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 648 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 649 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 650 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 651 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 652 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 653 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 654 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 655 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 656 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 657 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 657 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 658 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 659 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 660 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 661 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 662 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 663 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 664 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 665 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 666 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 667 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 668 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 669 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 670 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 671 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 672 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 673 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 674 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 675 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 676 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 677 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 678 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 679 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 680 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 680 | 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 681 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 682 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 683 | 安装水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 684 | 4分PVC水管 | m | 10.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 1.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.100 |
| 685 | 角阀 | 个 | 1.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1.000 |
| 686 | 插座 | 个 | 3.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.300 |
| 687 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 688 | 10平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.700 |
| 689 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 690 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 691 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 692 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 693 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 694 | 漏电开关 | 个 | 2.000 |
| 694 | 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 2.000 |
| 695 | 安装热水器 | 台 | 2.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 2.000 |
| 696 | 大功率四孔插座 | 个 | 4.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.400 |
| 697 | 10平方电线 | m | 500.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 5.000 |
| 698 | 4分线管 | m | 360.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 3.600 |
| 699 | 4分线槽 | m | 140.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 14.000 |
| 700 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 701 | 4分PVC水管 | m | 120.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 12.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 1.200 |
| 702 | 漏电开关 | 个 | 4.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 4.000 |
| 703 | 安装热水器 | 台 | 4.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 4.000 |
| 704 | 三相开关 | 个 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 三相 | 个 | 1.000 |
| 705 | 水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 706 | 钻孔 | 个 | 1.000 |
| 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) ф108 | 个 | 1.000 |
| 707 | 4平方电线 | m | 280.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 2.800 |
| 708 | 4分线管 | m | 200.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 2.000 |
| 709 | 2.4线槽 | m | 80.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 8.000 |
| 710 | 三相开关 | 个 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 三相 | 个 | 1.000 |
| 711 | 水龙头 | 个/组 | 1.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.100 |
| 712 | 钻孔 | 个 | 1.000 |
| 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) ф108 | 个 | 1.000 |
| 713 | 4平方电线 | m | 320.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 3.200 |
| 714 | 4分线管 | m | 220.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 2.200 |
| 715 | 2.4线槽 | m | 100.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 10.000 |
| 716 | 大功率四孔插座 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 30 | 10套 | 0.100 |
| 717 | 10平方电线 | m | 35.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 10 | 100m单线 | 0.350 |
| 718 | 6位电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 719 | 4分线管 | m | 35.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.350 |
| 720 | 4分线槽 | m | 25.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.500 |
| 721 | 防水百合 | 个 | 1.000 |
| 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100 |
| 722 | 4分PVC水管 | m | 30.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.000 |
| 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.300 |
| 723 | 漏电开关 | 个 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1.000 |
| 724 | 安装热水器 | 台 | 1.000 |
| 电热水器安装 (挂式) | 台 | 1.000 |
| 725 | 三相五线电箱 | 台 | 1.000 |
| 725 | 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 726 | 单相电箱 | 台 | 1.000 |
| 控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1.000 |
| 727 | 6平方电线 | m | 500.000 |
| 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 5.000 |
| 728 | 安装插座 | 个 | 5.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.500 |
| 729 | 4平方电线 | m | 60.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.600 |
| 730 | 4分线管 | m | 40.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.400 |
| 731 | 2.4线槽 | m | 20.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.000 |
| 732 | 插座 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| 733 | 4平方电线 | m | 40.000 |
| 733 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.400 |
| 734 | 4分线管 | m | 25.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.250 |
| 735 | 2.4线槽 | m | 15.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.500 |
| 736 | 插座 | 个 | 15.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 1.500 |
| 737 | 4平方电线 | m | 80.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.800 |
| 738 | 4分线管 | m | 60.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.600 |
| 739 | 2.4线槽 | m | 20.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.000 |
| 740 | 水龙头 | 个/组 | 6.000 |
| 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.600 |
| 741 | 4分PVC水管 | m | 33.000 |
| 741 | 管道安装 室内管道 塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 15 | 10m | 3.300 |
| 742 | 角阀 | 个 | 6.000 |
| 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 6.000 |
| 743 | 排污管 | m | 5.000 |
| 管道安装 室内管道 塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.500 |
| 744 | 插座 | 个 | 2.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.200 |
| 745 | 4平方电线 | m | 30.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.300 |
| 746 | 4分线管 | m | 20.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.200 |
| 747 | 2.4线槽 | m | 10.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 1.000 |
| 748 | 门口及开关 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.100 |
| 749 | 打印机插座 | 个 | 8.000 |
| 749 | 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.800 |
| 750 | 4平方电线 | m | 80.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.800 |
| 751 | 4分线管 | m | 60.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.600 |
| 752 | 2.4线槽 | m | 20.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.000 |
| 753 | 插座 | 个 | 4.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 0.400 |
| 754 | 4平方电线 | m | 80.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 0.800 |
| 755 | 4分线管 | m | 60.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.600 |
| 756 | 2.4线槽 | m | 20.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 2.000 |
| 757 | 安装风扇 | 台 | 1.000 |
| 照明器具 排气扇 | 台 | 1.000 |
| 758 | 2.5平方电线 | m | 70.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.700 |
| 759 | 4分线管 | m | 23.000 |
| 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.230 |
| 760 | 挖沟，锯打水泥路面 | m2 | 9.000 |
| 人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | 100㎡ | 0.090 |
| 761 | 安装50线管 | m | 18.000 |
| 镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm以内） 50 | 100m | 0.180 |
| 762 | 安装4\*35+1\*16电缆线 | m | 115.000 |
| 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩：C2-8-145+补C2-8-145 | 100m | 1.150 |
| 763 | 回填沟土 | m3 | 17.500 |
| 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.175 |
| 764 | 修补水泥路面 | m2 | 19.000 |
| 水泥混凝土路面 厚度 15cm | 100㎡ | 0.190 |
| C25普通商品混凝土20石(D2-3-57) | 10m3 | 0.291 |
| 765 | 安装三相开关100A | 个 | 1.000 |
| 765 | 控制设备及低压电器 控制开关安装 漏电保护开关 三相 | 个 | 1.000 |
| 766 | 安装紫外线灯 | 套 | 2.000 |
| 医院灯具安装 紫外线杀菌灯 | 10套 | 0.200 |
| 767 | 打孔安装大功能排气扇 | 台 | 1.000 |
| 轴流式通风机安装 风机叶轮直径（mm以内） 500 | 台 | 1.000 |
| 768 | 增加插座 | 个 | 10.000 |
| 照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 15 | 10套 | 1.000 |
| 769 | 三项开关 | 个 | 1.000 |
| 照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 三联 | 10套 | 0.100 |
| 770 | 2.4线槽 | m | 70.000 |
| 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 7.000 |
| 771 | 4平方电线 | m | 210.000 |
| 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4 | 100m单线 | 2.100 |

**四、报名及资格预审条件**

以上采购不接受联合体投标，要求投标人必须具有水电专业工程承包相关资质并且能够提供承包水电改造安装工程业绩，应在招标公告有效期内工作日时间8：00-11：30，14：30-17：30惠东县人民医院科教一楼后勤保障部报名并提交预审材料进行资格预审。

预审材料及要求：1、法人资格证明书及授权委托书(含法人、受委托人身份证复印件)2、企业营业执照以上材料复印件全部需盖章，报名及资格审核时间为招标公告有效时间。

报名预审不合格或者未进行报名及资格预审的，投标将不受理。

**五、招标文件获取**

潜在投标人可以直接从医院获取。

如对文件有异议，应在本公告的有效时间内书面（法人签名、盖章）提出合理质疑。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在投标人认同招标文件的全部内容。

**六、联系地址：**

惠东县城环城南路惠东县人民医院

联系人：严主任

 联系电话：8999568